Утверждаю

Начальник учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области

Ю.А. Малашенко

____.12.2008

ПРОГРАММА

подготовки специалистов радиационного наблюдения и контроля.

| № п/п | Наименование темы | Вид занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Краткие сведения об атомной и ядерной энергии. Радиоактивность. Виды радиоактивности. | лекция | 1 |
| 2. | Краткие сведения об ионизирующих излучениях (альфа, бета, гамма, рентгеновское и нейтронное излучение). Природа возникновения. Взаимодействие излучения с веществом. | лекция | 2 |
| 3. | Биологическое действие ионизирующих излучений на организм. Возможные последствия облучения. Фоновое облучение населения. Ограничения облучения населения от природных и искусственных источников ионизирующих излучений. Дозы облучения: допустимые, предельно-допустимые, летальные. Лучевая болезнь. | лекция | 2 |
| 4. | Краткие сведения из дозиметрии, радиометрии, и защиты. Терминология. Единицы измерений. Дозы, мощность дозы. Плотность потока. Загрязненность поверхностей радиоактивными веществами. Радиоактивность материалов. | лекция | 1 |
| 5. | Закон ослабления ионизирующего излучения в веществе. Материал зашиты. Основные принципы и способы защиты от излучений. | лекция | 2 |
| 6. | Радиационный контроль. Приборы радиационного контроля. Методика измерения радиационного фона. Оценка дозы облучения персонала. Регистрация результатов радиационного контроля. | лекция | 2 |
| 7. | Работа с приборами радиационного контроля. Измерения радиационного фона, мощности дозы излучения. Контроль работоспособности приборов радиационного контроля. | практическое занятие | 3 |
| 8. | Средства индивидуальной защиты. Назначение, применение, хранение и дезактивация. | групповое упражнение | 2 |
| 9. | Основные нормативные документы и федеральные законы в области использования атомной энергии: |  |  |
| 9.1. | Нормы радиационной безопасности НРБ - 99 от 02.07.1999 г. (СП 2.6.1.758-99) | лекция | 1 |
| 9.2. | Основные санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности ОСПОРБ-99 (СП 2.6.1.799-99). | лекция | 1 |
| 9.3 | Требования ведомственных нормативных документов по радиационной безопасности персонала. | лекция | 2 |
|  | Итоговое занятие. | зачёт | 1 |
|  | Всего: |  | 20 |

Заместитель начальника центра по учебной работе

В.П.Стельных