«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области

подполковник

Малашенко Ю.А.

30 декабря 2004 года

ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ

Программа

обучения должностных лиц, работников и специалистов

по пожарно-техническому минимуму

1. Общие положения

Программа регламентирует обучение в области пожарной безопасности должностных лиц, работников и специалистов на которых возложена ответственность за организацию и выполнение всего комплекса мероприятий пожарной безопасности организаций, предприятий и учреждений.

В Программе изложены организация обучения и методика его проведения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, наименования тем занятий и их содержание, количество часов, отводимое на изучение Программы в целом и каждой темы в отдельности.

II. Организация обучения

1. Обучение организуется на основании федеральных законов «О гражданской обороне» от 12. 02.98 года № 28-ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 года № 68-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69, постановлений Правительства Российской Федерации, Закона Брянской области «О пожарной безопасности» от 16.12.98 года № 55-3,  Постановления администрации Брянской области от 21.09.99 года № 388 “О мерах по выполнению Закона Брянской области “О пожарной безопасности“,  других законодательных актов  и осуществляется в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области (далее – УМЦ ГОЧС).

2. Обучению по программе подлежат следующие категории лиц:

- руководители организаций, предприятий и учреждений а также лица, ответственные за противопожарное состояние объектов – 7 часов 1 раз в 3 года;

- лица, осуществляющие противопожарный инструктаж работников организаций, предприятий и организаций – 7 часов 1 раз в 3 года;

- председатели пожарно-технических комиссий – 14 часов 1 раз в 3 года;

- внештатные инспекторы пожарной охраны – 7 часов 1 раз в 3 года;

- председатели советов первичных организаций добровольных пожарных обществ – 7 часов 1 раз в 3 года;

- председатели дачно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, кооперативных автостоянок – 7 часов 1 раз в 3 года;

- лица, выполняющие сварочные и другие огневые работы – 7 часов, ежегодно;

- руководители детских загородных оздоровительных учреждений – 7 часов, ежегодно;

- лица, обучающие население мерам пожарной безопасности – 7 часов, ежегодно.

Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек.

3. Продолжительность учебных занятий с преподавателем в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО – 6 учебных часов (по 45 минут).

4. Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой в составе: председателя – начальника УМЦ ГОЧС или его заместителя; членов комиссии – преподавателя, закрепленного за учебной группой, работника органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и других специалистов.

5. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и РСЧС, прошедшие обучение,

должны знать:

- общие меры пожарной безопасности;

- организацию работы по пожарной безопасности;

- порядок действий при возникновении и ликвидации пожаров;

- пожарную безопасность при эксплуатации зданий и сооружений;

- причины возникновения пожаров и их последствия;

- противопожарное оборудование и инвентарь, назначение, порядок использования при пожаре;

- организацию и порядок обучения населения в области пожарной безопасности;

уметь:

- организовать  работу по пожарной безопасности;

- правильно действовать при возникновении и ликвидации пожаров;

- грамотно использовать противопожарное оборудование и инвентарь при пожаре;

- оказать первую медицинскую помощь.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| №№ тем | Наименование темы | Вид учебных занятий | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Причины возникновения пожаров и их последствия. | лекция | 1 |
| 2 | Классификация пожаров. | лекция | 2 |
| 3 | Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на предприятии. | лекция | 2 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Назначение, порядок использования при пожаре. | практическое занятие | 2 |
| 5 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. | лекция | 2 |
| 6 | Порядок действий при возникновении и ликвидации пожаров. | лекция | 2 |
| 7 | Оказание первой медицинской помощи. | практическое занятие | 3 |
| 8 | Зачет | Зачет | 2 |
|  | Итого |  | 16 |

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Тема 1. Причины возникновения пожаров и их последствия.

Характерные причины пожаров, статические данные. Технологические причины. Организационно-технические причины.

Причины пожаров в быту. Неосторожное обращение с огнем. Нарушение пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами. Пожары от керосиновых, газовых приборов, печного отопления. Шалость детей с огнем. Меры пожарной безопасности при устройстве новогодней елки.

Основные направления их предотвращения.

Тема 2. Классификация пожаров.

Классификация пожаров: группы пожаров (на открытых пространствах, в ограждениях),разновидности пожаров (на гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектах, на транспорте, в лесном фонде; малые, средние, крупные: подземные, наземные; средневысотные, высотные). Образование на пожаре зон горения, теплового воздействия и задымления. Вторичные опасные факторы пожара.

Характеристика зоны горения, ее границы, поверхность и площадь горения, периметр пожара; пожарная нагрузка, скорость выгорания, изменение площади, периметра и фронта пожара; линейная скорость распространения горения. Площадь и глубина тушения.

Характеристика зоны теплового воздействия, ее границы. Понятие о температурном режиме пожара. Зона задымления на пожаре, ее характеристика, границы и основные параметры.

Газовый обмен на пожаре: понятие о газовом обмене. Пожара с неуправляемым и управляемым газообменом. Понятие о нейтральной зоне, характеристика факторов, оказывающих влияние на ее расположение. Порядок управления газовым обменом на пожаре, приемы регулирования и изменения направления газового обмена и нейтральной зоны.

Условия прекращения горения. Принципы прекращения горения: охлаждение зоны горения и реагирующих веществ, изоляция реагирующих веществ от зоны горения, химическое торможение реакции горения.

Классификация огнетушащих веществ по доминирующему принципу прекращения горения (охлаждающего, изолирующего, ингибирующего), предъявляемые к ним требования.

Понятие интенсивности подачи огнетушащих веществ. Понятие о требуемом, фактическом и общем расходах огнетушащих веществ, запасе огнетушащих веществ.

Тема 3. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на предприятии.

Основные задачи пожарно-профилактической работы, порядок ее организации и проведения.

Пожарно-профилактическая работа на промышленных предприятиях.

Организация, формы, методы обучения населения правилам пожарной безопасности.

Понятие  профилактика пожаров  и ее задачи. Понятие о направлениях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов.

Понятие  пожарная опасность и пожарная безопасность; система предотвращения пожара и система противопожарной защиты; треугольник пожара. Горючая среда, источник зажигания и условия распространения пожара. Понятие противопожарный режим. Понятие о противопожарном нормировании.

Организация и проведение пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности. Газо- и электросварочные работы. Малярные работы. Использование горючих материалов в технологическом процессе. Сушка и обогрев помещений.

Требования правил пожарной безопасности к объектам хранения. Требования ППБ по совместному хранению различных веществ и материалов.

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей. Возможные препятствия при вынужденной эвакуации в аварийной ситуации. Основные направления обеспечения безопасности людей на пожаре. Понятие об эвакуации.

Общие требования к путям эвакуации.

Количество эвакуационных выходов из помещений и зданий, ширина и протяженность путей эвакуации, допустимость использования наружных эвакуационных лестниц.

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную безопасность объектов.

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Назначение, порядок использования при пожаре.

Назначение и виды первичных средств пожаротушения.

Назначение, классификация и устройство внутренних водопроводов. Область применения  внутренних противопожарных водопроводов в зависимости  с учетом требований СНиП. Пожарные краны, их размещение, оборудование и расстановка. Требования СНиП, предъявляемые к ним.

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область применения. Состав заряда, принцип действия и характеристика ручных и передвижных огнетушителей.

Эксплуатация и хранение огнетушителей. Правила проверки пригодности заряда. Особенности эксплуатации в зимнее время. Сроки и порядок проведения испытания корпусов огнетушителей. Меры безопасности при зарядке и использовании огнетушителей. Аэрозольные генераторы объемного тушения. Назначение, устройство, порядок применения.

Переносные пожарные мотопомпы, порядок применения, устройство, техническая характеристика.

Средства противопожарной сигнализации.

Тема 5. Общие принципы  обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.

Понятие  профилактика пожаров  и ее задачи. Понятие о направлениях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов.

Понятие  пожарная опасность и пожарная безопасность, система предотвращения пожара и система противопожарной защиты; треугольник пожара. Горючая среда, источник зажигания и условия распространения пожара. Понятие противопожарный режим. Понятие о противопожарном нормировании.

Опасные факторы пожара воздействующие на людей. Возможные препятствия при вынужденной эвакуации в аварийной ситуации. Основные направления обеспечения безопасности людей на пожаре. Понятие об эвакуации.

Общие требования к путям эвакуации.

Количество эвакуационных выходов из помещений и зданий, ширина и протяженность путей эвакуации, допустимость использования наружных эвакуационных лестниц.

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную безопасность объектов.

Тема 6. Порядок действий при возникновении и ликвидации пожаров.

Пожар в производственном помещении.

Запах дыма в подъезде. Пожар в кабине лифта или лифтовой шахте.

Пожар в квартире. Пожар на балконе. Горит телевизор. Пожар на кухне.

Пожар на даче. Горит индивидуальный гараж.

Горит автомобиль в движении.

Горит одежда на человеке.

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи.

Виды медицинской помощи. Задачи и объем первой медицинской помощи.

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом перевязочным медицинским индивидуальным (ППМИ), сумкой медицинской санитарной, пакетом противохимическим индивидуальным (ИПП), перевязочным материалом. ППМИ, его устройство, состав, правила вскрытия. Наложение окклюзионных повязок с его помощью. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого аптечки индивидуальной: для обезболивания, при отравлении фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ), для профилактики лучевых поражений, при первичной реакции ОЛБ, для профилактики инфекционных заболеваний. Виды перевязочного материала: марля, бинты, лигнин, косынки, индивидуальный перевязочный материал, салфетки.

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, травматическом шоке, ожогах, отравлении продуктами горения.

Вынос и транспортировка пострадавших из очагов поражения.