|  |  | Утверждаю Начальник Главного управления МЧС России по Брянской области полковник А.Н. Кобзев ____._____.2008 |
| --- | --- | --- |

# ПРОГРАММА

# ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

Программа

подготовки лиц, осуществляющих противопожарный инструктаж

работников организаций

1. Общие положения

Программа регламентирует подготовку лиц, осуществляющих противопожарный инструктаж работников организаций.

В программе изложены организация и методика обучения, тематика и расчет часов, а так же требования к уровню знаний и умений к лицам, прошедшим обучение.

2. Организация обучения

При организации и проведении занятий руководствоваться методическими рекомендациями по организации обучения.

Для лучшего усвоения теоретического материала целесообразно практические занятия по некоторым дисциплинам проводить комплексно, развивая межпредметные связи.

По окончанию обучения с обучаемыми проводится итоговое занятие.

В результате изучения курса обучаемый должен

знать:

- основные нормативные документы в области пожарной безопасности;

- общие меры пожарной безопасности;

- причины возникновения пожаров и их последствия;

- порядок действий при возникновении пожаров и их ликвидации;

- пожарную безопасность при эксплуатации зданий и сооружений;

- противопожарное оборудование и инвентарь, назначение, порядок использования их при пожаре;

- организацию и порядок противопожарного инструктажа работников организации;

уметь:

- организовать работу по пожарной безопасности;

- правильно действовать при возникновении и ликвидации пожара;

- правильно использовать противопожарное оборудование и инвентарь при пожаре;

- организовать проведение противопожарного инструктажа с работниками организаций.

Продолжительность учебных занятий – 7 часов в день.

| №№ п.п. | Наименование тем | Время, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. | 1 |
| 2. | Пожарная опасность организации, технологического процесса. Основные причины пожаров | 1 |
| 3. | Требования пожарной безопасности к территориям | 1 |
| 4. | Требования пожарной безопасности в цехе и на рабочем месте | 1 |
| 5. | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 1 |
| 6. | Вызов пожарной охраны | 1 |
| 7. | Зачет | 1 |

Тема № 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности (ППБ 01-93). Типовые инструкции по безопасному ведению работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных объектах.

Общеобъектовые инструкции, приказы руководителя предприятия.

Тема № 2. Пожарная опасность организации, технологического процесса. Основные причины пожаров.

Краткая характеристика производства и пожарная опасность технологического процесса. Планово-предупредительные работы. Общая оценка пожарной опасности сырья, готовой продукции.

Причины пожаров: нарушение технологических регламентов и неисправность технологического оборудования, неисправность электроустановок, неосторожное обращение с огнем, курение, огневые работы. Меры предупреждения.

Тема № 3. Требования пожарной безопасности к территориям.

Содержание территорий предприятий, противопожарные разрывы.

Дороги, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, водоисточникам.

Применение открытого огня, курение. Въезд на территорию взрывопожароопасных предприятий. Наружное освещение.

Возведение временных построек на территории.

Тема № 4. Требования пожарной безопасности в цехе и на рабочем месте.

Значение определения классификации помещений в обеспечении пожарной безопасности.

Противопожарный режим.

Применение ЛВЖ и ГЖ в процессе работы. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ и ГЖ.

Меры пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Тема № 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Пути эвакуации, определение путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Незадымляемость путей эвакуации и эвакуационных выходов. Планы эвакуации.

Тема № 6. Вызов пожарной охраны. Основные средства связи и оповещения на предприятии. Правила использования средств связи и оповещения при возникновении пожара.

Установки автоматической пожарной сигнализации. Периодичность проверок средств связи и сигнализации. Порядок вызова пожарных подразделений.

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Начальник учебно-методического центра по  ГОЧС

Брянской  области

Ю.А. Малашенко