«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области

подполковник

Малашенко Ю.А.

30 декабря 2004 года

# ПРОГРАММА

# ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РАБОТЫ

Общие положения

Программа обучения работников, производящих огнезащитные работы определяет порядок организации и направление их обучения.

Программа обеспечивает процесс обучения работников, производящих огнезащитные работы, приобретение ими необходимых знаний, получения соответствующей квалификации, совершенствование навыков практической работы.

В программе изложены организация и методика обучения, тематика и расчет часов, а так же требования к уровню знаний и умений к лицам, прошедшим обучение.

Организация обучения

При организации и проведении занятий руководствоваться методическими рекомендациями по организации обучения.

Для лучшего усвоения теоретического материала целесообразно практические занятия по некоторым дисциплинам проводить комплексно, развивая межпредметные связи.

По окончанию обучения с обучаемыми проводится итоговое занятие.

Основные задачи курса:

- формирование у обучаемых знаний по организации огнезащитных работ;

- укрепление законности и дисциплины, личной ответственности за выполнение огнезащитных работ;

- формирование и совершенствование навыков в проведении огнезащитных работ;

- изучение и внедрение положительного опыта работы в практику обучения.

В результате изучения курса слушатель должен

ЗНАТЬ:

- требования правил пожарной безопасности на предприятии;

- общие сведения о горении, пожаро- и взрывоопасности материалов;

- условия образования горючих сред в оборудовании и в помещениях;

УМЕТЬ:

- проводить работы по огнезащите материалов, оборудования и помещений;

- правильно применять противопожарное оборудование и инвентарь;

- определять группы горючести строительных материалов.

Продолжительность учебных занятий – 24 часов.

Тематический план

подготовки работников, производящих

огнезащитные работы

| № п/п | Наименование темы занятия |  | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Кл. груп. | практ. | экзамен |
|  | Огнестойкость строительных конструкций. | 4 | 3 | 1 | - |
|  | Способы огнезащиты целлюлозных материалов. | 2 | 2 |  |  |
|  | Нормирование противопожарных требований в строительстве. | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Технологическое оборудование и технология огнезащиты древесины и сгораемых конструкций зданий. | 4 | 2 | 2 | - |
|  | Огнезащитные краски, обмазки, пропиточные составы. | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Технология огнезащиты изоляционных и отделочных материалов | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Контроль за качеством огнезащиты. Охрана труда и техника безопасности | 2 | 2 |  |  |
|  | Зачет | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого: | 24 | 16 | 8 |  |

Содержание дисциплин.

Тема 1: Огнестойкость строительных конструкций.

Занятие 1: Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности (ППБ 01-93).

Основные понятия огнестойкости, пределы огнестойкости.

Сущность процесса горения

Занятие 2: Огнестойкость каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Конструкции, выполненные из глиняного, силикатного, керамического кирпича.

Занятие 3: Огнестойкость деревянных конструкций. Защита от огня конструкций, выполненных из незащищенной древесины. Расчет огнестойкости деревянной конструкции.

Тема 2: Способы огнезащиты целлюлозных и полимерных материалов.

Расчет огнестойкости целлюлозных и полимерных материалов.

Пределы огнестойкости.

Способы защиты целлюлозных и полимерных материалов.

Оборудование мест производства работ по обеспечению огнестойкости.

Тема 3: Нормирование противопожарных требований в строительстве.

Занятие 1: Классификация зданий и помещений по степени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Классы пожарной опасности зданий, помещений, строительных конструкций.

Максимальные пределы огнестойкости строительных конструкций.

Допускаемые классы пожарной опасности строительных конструкций.

Занятие 2: Противопожарные преграды.

Назначение противопожарных преград.

Типы противопожарных преград.

Заполнение проемов в противопожарных преградах.

Типы и пределы огнестойкости элементов тамбур-шлюзов.

Занятие 3: Эвакуация людей из зданий.

Организация движения людей при эвакуации из здания.

Создание оптимальных условий для эвакуации людей из зданий.

Защита людей на путях эвакуации.

Нормы и количество эвакуационных выходов.

Тема 4: Технологическое оборудование и технология огнезащиты древесины и сгораемых конструкций зданий.

Технологическое оборудование для производства работ по огнезащите.

Требования к технологическим процессам по огнезащите древесины и сгораемых конструкций зданий.

Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест.

Технология производства работ по огнезащите.

Тема 5: Огнезащитные краски, обмазки, пропиточные составы.

Назначение, классификация  огнезащитных красок, обмазок, пропиточных составов.

Требования техники безопасности при работе с огнезащитными красками, обмазками, пропиточными составами.

Тема 6: Технология огнезащиты изоляционных и отделочных материалов

Назначение, классификация  изоляционных и отделочных материалов.

Технологические работы, проводимые по огнезащите изоляционных и отделочных материалов.

Тема 7: Контроль за качеством огнезащиты. Охрана труда и техника безопасности.

Работы, выполняемые по контролю за качеством огнезащиты.

Требования нормативно-законодательных актов по охране труда.

Меры безопасности при производстве огнезащитных работ.