|  |  | Утверждаю Начальник Главного управления МЧС России по Брянской области полковник А.Н. Кобзев ____._____.2008 |
| --- | --- | --- |

# ПРОГРАММА

# ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦ,

# ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Программа

подготовки руководителей организаций и лиц,

ответственных за обеспечение пожарной безопасности

1. Общие положения

Программа регламентирует подготовку руководителей организаций и лиц, на которых возложено обеспечение пожарной безопасности.

В программе изложены организация и методика обучения, тематика и расчет часов, а так же требования к уровню знаний и умений к лицам, прошедшим обучение.

2. Организация обучения

При организации и проведении занятий руководствоваться методическими рекомендациями по организации обучения.

По окончанию обучения с обучаемыми проводится итоговое занятие.

В результате изучения курса обучаемый должен

знать:

- основные нормативные документы в области пожарной безопасности;

- общие меры пожарной безопасности;

- причины возникновения пожаров и их последствия;

- пожарную безопасность при эксплуатации зданий и сооружений;

- противопожарное оборудование и инвентарь, назначение, порядок использования их при пожаре;

- порядок действий при возникновении пожаров и их ликвидации;

- организацию и порядок обучения рабочих и служащих мерам пожарной безопасности;

уметь:

- организовать работы по обеспечению пожарной безопасности;

- правильно действовать при возникновении и ликвидации пожара;

- правильно использовать противопожарное оборудование и инвентарь при пожаре;

- организовать проведение занятий по мерам пожарной безопасности.

Продолжительность учебных занятий – 7 часов.

Тематический план

| №№ п.п. | Учебные предметы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теорет. | практ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Пожарная профилактика и ее задачи. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2. | . Краткие сведение о физико-химической сущности процесса горения. Условия возникновения и развития горения. | 1 | 1 |  |
| 3. | Классификация строительных материалов по группам горючести. Огнестойкость зданий и сооружений. Классификация зданий и помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности. Способы защиты строительных конструкций и материалов. | 1 | 1 |  |
| 4. | Противопожарный режим на объекте. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. | 1 | 1 |  |
| 5. | Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. Пожарная опасность электроустановок. Молниезащита. | 1 | 1 |  |
| 6. | Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. Действия ИТР, рабочих и служащих при возникновении пожара. | 1 |  | 1 |
| Проверка знаний пожарно-технического минимума | 1 | 1 |  |

Тема № 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Пожарная профилактика и ее задачи. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности.

Анализ и статистические показатели пожаров в Российской Федерации и в Брянской области. Пожарная профилактика и ее задачи.

Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности». Основные правила пожарной безопасности. Основные ГОСТы по пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности ППБ 01-03.

Нормы пожарной безопасности (НПБ).

Обучение рабочих, служащих и ИТР мерам пожарной безопасности.

Пожарно-технический минимум.

Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема № 2. Краткие сведение о физико-химической сущности процесса горения. Условия возникновения и развития горения.

Физико-химическая сущность процесса горения. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов.

Анализ пожарной опасности технологических процессов и порядок разработки мер пожарной безопасности.

Тема № 3. Классификация строительных материалов по группам горючести. Огнестойкость зданий и сооружений. Классификация зданий и помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности. Способы защиты строительных конструкций и материалов.

Понятие о пределе огнестойкости (ПО) и пределе распространения огня (ПРО).

Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений.

Классификация строительных материалов по группам горючести.

Общие понятия о классификации зданий и помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности.

Способы защиты строительных конструкций и материалов.

Тема № 4. Противопожарный режим на объекте. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Понятие термина «противопожарный режим». Нормативные документы, регламентирующие соблюдение противопожарного режима.

Противопожарный режим на территории объекта.

Пути эвакуации. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Меры пожарной безопасности, исключающие задымление путей эвакуации.

План эвакуации на случай пожара.

Тема № 5. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. Пожарная опасность электроустановок. Молниезащита.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции.

Пожарная опасность электроустановок. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон.

Статическое электричество. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению.

Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты.

Тема № 6. Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. Действия ИТР, рабочих и служащих при возникновении пожара.

Системы автоматических систем пожаротушения и сигнализации.

Первичные средства пожаротушения.

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре, порядок сообщения о пожаре, организация тушения пожара до прибытия пожарного подразделения.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Начальник учебно-методического центра по  ГОЧС

Брянской  области

Ю.А. Малашенко